## Sheet1
惠州市中大惠亚医院采购第三批医疗设备维保服务清单
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 维保服务要求
1 | 放射科 | 全身螺旋CT（64排CT） | 日本东芝医疗系统株式会社 | Aquilion TSX-101A | 全保（不含球管，含探测器）
2 | 放射科 | 数字化胃肠造影X光机（多功能平板X线摄像系统） | 日本东芝医疗系统株式会社 | U1timax-I DREX-UI80 | 人工保