## Sheet1
冷链资源管理系统需求
序号 | 需求类别 | 需求名称 | 功能参数 | 数量
1 | 冷链SaaS服务管理系统 | 冷链监测一体机 | 支持温湿度显示、声光报警功能、支持 4G网络传输；中文屏显，TFT彩屏，可数据下行更新系统；仓库（冰箱）的冷链基站有数据传输、数据存储 等功能模块，声光报警，本地显示等功能，每终端能够连接30个温湿度探头。 | 2个
|  | 低功耗无线温湿度探头 | 温度工作区间：（-35°C， 75°C]，湿度精度为±3%，通讯距离达到100米（空旷），电池寿命至少3年。温度精度±0.5℃（0度至75度）温度精度±1℃（0 度至负35度） | 8个
2 | 冷链SaaS平台软件服务 | 冷链资源管理软件服务 | 含云服务器/带宽、软件升级和维护、短信、微信、邮件报警、GPRS流量等服务。 | 8个
|  | 探头校准服务 | 提供第三方具有CNSA认证的探头年度校准服务。 | 8个
|  | 冷链售后服务 | 无线温湿度探头和冷链监测一体机硬件延保服务。 | 1项
备注：所提供产品应与区疾控中心2019年配置型号兼容。

## Sheet2
冷王科技CCRP（Cold Chain Resource Planning） 冷链资源管理系统
序号 项目类别 冷链环节 产品名称 产品型号 详细介绍 数量 单位 单价 小计 备注
1
冷王冷链 SaaS服务 管理系统
仓储环节 （冷库/冰箱）
冷链监测一体机（4G 版）
LWZST201
温湿度显示、声光报警功能、支持 4G网络传输；中文屏显，TFT彩 屏，可数据下行更新系统；
1 个 3,500 3,500
仓库（冰箱）的冷链基站，有数据传输、数据存储 等功能模块，声光报警，本地显示等功能，每终端 能够连接30个温湿度探头；
2
低功耗无线温湿度探 头
LWTG310
温度工作区间：（-35°C， 75°C]，通讯距离达到100米（空 旷），电池寿命至少3年；
4 个 550 2,200
温度精度±0.5℃（0度至75度）温度精度±1℃（0 度至负35度）；湿度精度为±3%；
3 硬件设备小计（RMB）： 5,700
4
冷王冷链 SaaS服务 平台软件 V1.0
冷链资源管理 软件 服务 （基础服务）
仓储环节/运输环节
云服务器/带宽等费用
4 个/月/元 40 1,920
“个”是指冷链监测探头；平台的GPRS流量、服务 器的维护以及冷链监测软件的升级，故障维护等服 务；服务费用按照年度收取（含硬件1年的质保）
5 软件升级和维护费用
6 软件租赁服务费用
7 短信/微信/邮件报警费用
8 GPRS流量费用
9 年度支付费用合计（RMB）： 1,920
10
第三方冷链增 值服务
探头校准服务
提供第三方具有CNSA认证的探头年 度校准服务
4 个/元/年 250 1000 探头的校准费用，每个探头年度校准一次；
11 年度支付费用合计（RMB）： 1000 需年度支付；
12
冷链售后服务 硬件延保费用
无线温湿度探头的硬件延保服务 4 个/元/年 100 400
13 冷链监测一体机的硬件延保服务 1 个/元/年 400 400
14 年度支付费用合计（RMB）： 800 需年度支付；
项目报价费用合计（RMB）： 9,420.00
备注
1、价格执行标准：ShckitV202101,报价有效期为1年，有效期截止为：2021年12月31日；
2、以上报价含税和运费；
3、官网：www.shckit.com/www.chinacoldchain.com;服务热线：400 681 5218;微信公共账号：智慧冷链（coldchain56）；
4、以上报价最终解释权属于苏州冷王网络科技有限公司（简称：冷王科技）；