## 报价清单
工程量报价清单
工程名称：中山大学附属第一医院惠亚医院院区四五楼动力机房热成像安防监控及职工食堂油烟管道更换工程
工程地址：大亚湾
未经签字、盖章无效 制表： 复核：
序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 材 料 |  | 人 工 |  | 项目特征描述
|  |  |  | 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价
一 | 动力机房热成像安防监控工程
1 | 热成像摄像机 | 2 | 台 |  | 0 |  | 0 | 大华热成像摄像机四楼五楼各一台
2 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |  | 0 |  | 0 | 大华硬盘录像机放在4楼动力机房弱电机柜
3 | 储存硬盘 | 1 | 块 |  | 0 |  | 0 | 希捷硬盘录像时间30天
4 | 交换机 | 1 | 台 |  | 0 |  | 0 | 普联交换机摄像机供电及设备链路连接
5 | 光纤收发器 | 2 | 对 |  | 0 |  | 0 | 科宇达收发器用于光口转电口
6 | 机柜层板 | 1 | 块 |  | 0 |  | 0 | 图腾柜机层板用于放置录像机和交换机
7 | 网线 | 89 | 米 |  | 0 |  | 0 | 国优六类非屏蔽网线
8 | 光纤跳线 | 2 | 条 |  | 0 |  | 0 | 国优用于熔纤盘与光纤收发器
9 | 辅材 | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 国优水晶头、pvc线管、直通、管码等五金辅材
10 | 安装调试 | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 人工
| 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
二 | 职工食堂油烟管道更换工程
1 | 镀锌油烟管 | 98 | m2 |  | 0 |  | 0 | 工厂定制600*400烟管，1.0mm镀锌板制作，弯头喇叭口一个按2米计算
2 | 安装镀锌油烟管 | 98 | m2 |  | 0 |  | 0 | 人工及辅料
3 | 离心风柜 | 1 | 台 |  | 0 |  | 0 | 粤通离心风柜，功率：5.5KW/380w
4 | 安装离心风柜 | 1 | 台 |  | 0 |  | 0 | 人工及辅料
5 | 软接 | 1 | 个 |  | 0 |  | 0 | 工厂定制，40*40国标角铁制作
6 | 支架加固防锈处理 | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 角铁丹红防锈处理
7 | 安装排水管 | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 人工及辅料
8 | 铲除旧有天花涂层 | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 人工及辅料
9 | 天花喷涂 | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 人工及辅料
10 | 带罩灯管防水插座更换 | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 人工及辅料
11 | 租脚手架 | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 租脚手架
12 | 拆除原有风柜烟管 | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 拆除至指定位置
13 | 垃圾清运 | 1 | 项 |  | 0 |  | 0 | 清运至垃圾场
| 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
工程直接费=人工+材料
工程总造价 |  |  |  |  | 0
| 税 金 | 1 | 项 | 9% | 0 |  |  | 增值税发票税率9%
含税工程总造价 |  |  |  |  | 0
报价单位名称：
项目联系人及电话：