## Sheet1
报 价 表
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合计（元） | 备注
一 | 拆除工程
1 | 拆除天花 | 29.3 | ㎡ |  | 0
2 | 拆除墙面纸巾盒、干手机、绿植、指引标识、香氛机等 | 2 | 间 |  | 0
3 | 拆除石材洗手台 | 1.7 | 米 |  | 0
4 | 拆除洗手盆、水龙头及角阀 | 3 | 组 |  | 0
5 | 拆除银镜 | 1 | 组 |  | 0
6 | 拆除开关插座 | 8 | 个 |  | 0
7 | 拆除排气扇 | 2 | 个 |  | 0
8 | 拆除坐便器及角阀 | 2 | 组 |  | 0
9 | 拆除脚踏式冲水阀 | 7 | 个 |  | 0
10 | 拆除墙面不锈钢扶手 | 9 | 组 |  | 0
11 | 拆除厕间隔断 | 37.4 | ㎡ |  | 0
12 | 拆除墙面瓷砖 | 107.78 | ㎡ |  | 0
13 | 拆除地面瓷砖及灰沙层 | 29.3 | ㎡ |  | 0
14 | 地面沉池开挖：深400mm | 29.3 | ㎡ |  | 0
15 | 渣土清理装袋:人工运至地下室 | 185 | 袋 |  | 0 | 人工装袋
二 | 水电及排污工程
1 | 强电配线 BV-2.5 | 378 | 米 |  | 0 | 国标
2 | 强电配线 BV-4 | 112 | 米 |  | 0 | 国标
3 | 强电线路PVC保护管材布施 | 52 | 米 |  | 0
4 | 开关、插座面板（含底座） | 11 | 个 |  | 0
5 | PVC给水管道 DN32 | 44 | 米 |  | 0
6 | PVC给水管道 DN25 | 34.8 | 米 |  | 0
7 | PVC排水管道 DN75 | 15.7 | 米 |  | 0
8 | PVC排水管道 DN110 | 26 | 米 |  | 0
三 | 天花工程
1 | 消防管道及设备保护费用 | 1 | 项 |  | 0 | 人工，材料
2 | 吊防潮石膏板造型天花 | 29.3 | ㎡ |  | 0 | 轻钢龙骨制安
3 | 天花灯槽造型 | 13.85 | 米 |  | 0 | 轻钢龙骨制安
4 | 检查口制作 | 2 | 只 |  | 0 | 人工，材料
5 | 批刮防潮腻子三遍 | 34.84 | ㎡ |  | 0 | 外墙防潮腻子粉
6 | 立邦静味防潮乳胶漆三遍 | 34.84 | ㎡ |  | 0 | 人工，材料
7 | 灯槽安装香槟金不锈钢板：宽250mm | 5 | 米 |  | 0 | 304不锈钢，1.0厚
8 | 安装圆形LED筒灯 | 13 | 个 |  | 0 | 人工，材料
9 | 安装双头方形LED筒灯 | 4 | 组 |  | 0 | 人工，材料
10 | 安装LED灯带 | 8.85 | 米 |  | 0 | 24V低压灯带
11 | 安装LED灯带变压器 | 3 | 个 |  | 0 | 人工，材料
12 | 天花上开外墙排气扇孔 | 3 | 个 |  | 0 | 人工，机械
13 | PVC排气管道φ160 | 11.2 | 米 |  | 0 | 人工，材料
14 | 安装600*150天花条形强力排气扇 | 9 | 个 |  | 0 | 人工，材料
15 | 天花消防设备石膏板开孔 | 5 | 个 |  | 0 | 人工，机械
四 | 墙面工程
1 | 120厚灰砂砖封隔墙 | 6.324 | ㎡ |  | 0 | M5水泥砂浆砌筑灰砂砖墙
2 | 隔墙水泥砂浆批荡：厚15mm | 12.648 | ㎡ |  | 0 | 双面1:2.5水泥砂浆抹灰批荡
3 | 铲除瓷块后墙面基层水泥砂浆批荡 | 34 | ㎡ |  | 0 | 厚15mm
4 | 消防管道刷漆翻新 | 1 | 项 |  | 0 | 人工，材料
5 | 单开门贴膜保护费用 | 7.48 | ㎡ |  | 0
6 | 单开门更换304不锈钢把手及门锁 | 2 | 组 |  | 0 | 人工，材料
7 | 窗户贴膜保护费用 | 2.392 | ㎡ |  | 0
8 | 排气扇孔洞封堵 | 2 | 个 |  | 0
9 | 墙砖背面安装304不锈钢块状挂钩 | 107.78 | ㎡ |  | 0 | 人工，材料
10 | 墙砖背面扫背胶 | 107.78 | ㎡ |  | 0 | 德高瓷砖背胶，人工
11 | 贴600*1200墙砖 | 107.78 | ㎡ |  | 0 | 德高瓷砖胶，人工
12 | 墙砖美缝 | 107.78 | ㎡ |  | 0 | 美缝胶
13 | 不锈钢活动检修口制作 | 2 | 个 |  | 0 | 人工，材料
五 | 地面工程
1 | 沉池底部水泥沙浆找平：厚60mm | 29.3 | ㎡ |  | 0 | C20水泥砂浆
2 | 沉池刷防水层 | 45.15 | ㎡ |  | 0 | 东方雨虹水性聚氨酯涂膜防水涂刷三遍
3 | 建筑余料回填沉池：深350mm | 29.3 | ㎡ |  | 0
4 | 地面水泥砂浆找平：厚80mm | 29.3 | ㎡ |  | 0 | C20水泥砂浆
5 | 地面刷防水层：二次防水 | 29.3 | ㎡ |  | 0 | 东方雨虹水性聚氨酯涂膜防水涂刷三遍
6 | 混凝土浇筑厕间地台：高150mm | 9.8 | ㎡ |  | 0 | 人工制模，C30混凝土
7 | 贴800*800地砖 | 29.3 | ㎡ |  | 0 | 1:3水泥砂浆
8 | 地砖美缝 | 29.3 | ㎡ |  | 0 | 美缝胶
9 | 304不锈钢地漏 | 5 | 个 |  | 0 | 人工、材料
六 | 卫浴及饰面工程
1 | 造型镜安装（上下藏LED灯带） | 2.16 | ㎡ |  | 0
2 | 岩板洗手盆台面：高200mm | 1.6 | 米 |  | 0
3 | 陶瓷洗手盆安装 | 2 | 个 |  | 0
4 | 蜂窝铝合金板洗手盆柜：高400mm | 1.6 | 米 |  | 0
5 | 落地柱形洗手盆安装 | 1 | 个 |  | 0 | 箭牌 AP306
6 | 洗手盆304不锈钢红外感应水龙头 | 2 | 个 |  | 0 | 箭牌 AGY1701A
7 | 洗手盆304不锈钢水龙头 | 1 | 个 |  | 0 | 箭牌 AG4107
8 | 洗手盆304不锈钢角阀 | 3 | 只 |  | 0
9 | 洗手盆600mm软管 | 3 | 条 |  | 0
10 | 不锈钢大卷纸盒安装 | 2 | 个 |  | 0
11 | 冷热干手机 | 2 | 个 |  | 0 | 艾克 AK2630S
12 | 304不锈钢水龙头 | 2 | 个 |  | 0
13 | 厕间抗倍特隔断安装 | 45.75 | ㎡ |  | 0
14 | 厕间隔断黑色铝合金收口线条 | 200.2 | 米 |  | 0
15 | 厕间隔断门 | 8 | 付 |  | 0
16 | 厕间带红绿开关指示锁安装 | 8 | 个 |  | 0
17 | 厕间蹲厕/坐厕指引牌 | 8 | 个 |  | 0
18 | 不锈钢挂衣钩安装 | 9 | 个 |  | 0
19 | 不锈钢小纸巾盒安装 | 9 | 个 |  | 0
20 | 水箱式坐便器安装 | 2 | 个 |  | 0 | 箭牌 马桶1078
21 | 坐便器不锈钢角阀及软管 | 2 | 组 |  | 0
22 | 蹲便器安装 | 7 | 个 |  | 0 | 箭牌 连体蹲便515
23 | 蹲便器不锈钢角阀及软管 | 7 | 组 |  | 0
24 | 蹲便器脚踏式冲水阀安装 | 7 | 个 |  | 0 | 箭牌 AG5381CP
25 | 拖把池安装 | 1 | 个 |  | 0
26 | 无障碍不锈钢扶手安装 φ32mm | 18.2 | 米 |  | 0
七 | 综合部分
1 | 材料运费 | 1 | 项 |  | 0 | 人工跨距二次搬运
2 | 场地卫生清理、清洁 | 29.3 | ㎡ |  | 0
3 | 地板保护：保护膜 | 29.3 | ㎡ |  | 0
4 | 建筑垃圾人工装自卸汽车 | 26.37 | m³ |  | 0
5 | 自卸汽车外运建筑垃圾：运距15公里内 | 26.37 | m³ |  | 0
6 | 建筑垃圾处置费用 | 26.37 | m³ |  | 0 | 垃圾堆场收取垃圾处置消纳费
7 | 文明、安全施工，脚手架措施费 | 1 | 项 |  | 0
直接费 |  |  |  |  | 0
工程管理费
税金 | [5 empty] | 增值税发票
工程金额含税合计 |  |  |  |  | 0