## Sheet1
报 价 表
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合计（元） | 备 注
一 | 大门口台阶及地板大理石修缮
1 | 拆卸台阶石及水泥沙基层：600mm×400mm | 20 | 块 |  | 0
2 | 拆卸台阶侧板及水泥沙基层：600mm×120mm | 14 | 块 |  | 0
3 | 拆卸地板及水泥沙基层：300mm×300mm | 26 | 块 |  | 0
4 | 拆除600×300地板及水泥沙基层 | 1 | 块 |  | 0
5 | 拆除300×300地板及水泥沙基层 | 10 | 块 |  | 0
6 | 铺回原台阶石：600mm×400mm | 20 | 块 |  | 0 | 人工、水泥、沙
7 | 铺回原台阶侧板：600mm×120mm | 14 | 块 |  | 0 | 人工、水泥、沙
8 | 铺回原地板：300mm×300mm | 26 | 块 |  | 0 | 人工、水泥、沙
9 | 新铺600mm×120mm×25mm台阶侧板 | 5 | 块 |  | 0 | 大理石、人工、水泥、沙
10 | 新铺600mm×300mm×25mm地板大理石：黑芝麻 | 1 | 块 |  | 0 | 大理石、人工、水泥、沙
11 | 新铺300mm×300mm×25mm地板大理石：秀石 | 10 | 块 |  | 0 | 大理石、人工、水泥、沙
12 | 废渣垃圾清理装袋外运处置 | 7 | 袋 |  | 0 | 编织袋装袋运到地下室，装车外运14公里内含垃圾场处置费
13 | 文明、安全施工措施费 | 1 | 项 |  | 0
14 | 完工清洁 | 1 | 项 |  | 0
| 小 计 |  |  |  | 0
二 | 惠州市中大惠亚医院招牌字更换
1 | 拆除招牌标志 | 1 | 只 |  | 0
2 | 拆除招牌字 | 9 | 只 |  | 0
3 | 清洗座碑大理石墙面 | 19.14 | ㎡ |  | 0
4 | 招牌标志：1050*1050 | 1 | 只 |  | 0
5 | 招牌字：600*400 | 9 | 只 |  | 0
6 | 招牌标志安装 | 1 | 只 |  | 0
7 | 招牌字安装 | 9 | 只 |  | 0
8 | 安装辅料 | 1 | 项 |  | 0
9 | 脚手架工程 | 19.14 | ㎡ |  | 0
10 | 垃圾清理装袋装车外运处置 | 2 | 袋 |  | 0 | 外运14公里内含垃圾堆场收取垃圾处置消纳费
11 | 文明、安全施工措施费 | 1 | 项 |  | 0
| 小 计 |  |  |  | 0
三 | 一楼放射科备用房垃圾及装修废料清理
1 | 清理人工：一楼清理到地下室 | 1 | 工日 |  | 0
2 | 垃圾装车人工 | 1 | 项 |  | 0
3 | 垃圾外运处置消纳 | 1 | 车 |  | 0 | 外运14公里内含垃圾堆场收取垃圾处置消纳费
| 小 计 |  |  |  | 0
四 | 急诊一楼注射室墙面批刮腻子
1 | 拆除地板砖、凿掉沙浆层 | 2 | 块 |  | 0
2 | 垃圾装袋清理外运 | 2 | 袋 |  | 0 | 编织袋装袋运到地下室，装车外运14公里内含垃圾场处置费
3 | 地板砖铺设：600*600砖 | 2 | 块 |  | 0
4 | 措施费 | 1 | 项 |  | 0
5 | 急诊一楼注射室洗手盆墙面批刮腻子 | 2 | ㎡ |  | 0
6 | 急诊一楼注射室洗手盆墙面扫立邦清味环保墙漆二遍 | 2 | ㎡ |  | 0
| 小 计 |  |  |  | 0
五 | 行政楼一楼消毒供应中心修缮
1 | 检查包装及灭菌区缓冲间拆除门框边瓷砖水泥基层 | 10 | 块 |  | 0 | 300mm*300mm
2 | 缓冲间门框边贴回瓷砖：300mm*300mm | 10 | 块 |  | 0 | 瓷砖、人工、水泥、沙
3 | 缓冲间门框边瓷砖加工倒制45度角线 | 6.3 | m |  | 0
4 | 器械库房拆除墙面瓷砖水泥基层：300mm*600mm | 4 | 块 |  | 0
5 | 器械库房墙面贴回瓷砖：300mm*600mm | 4 | 块 |  | 0
6 | 器械库房瓷砖加工倒制45度角线 | 4.8 | m |  | 0
7 | 器械库房高3米施工：脚手架工程 | 1 | 项 |  | 0
8 | 去污区缓冲间拆除墙面瓷砖水泥基层：300mm*600mm | 2 | 块 |  | 0
9 | 去污区缓冲间墙面贴回瓷砖：300mm*600mm | 2 | 块 |  | 0
10 | 去污区缓冲间瓷砖加工倒制45度角线 | 2.4 | m |  | 0
11 | 去污区缓冲间高3米施工：脚手架工程 | 1 | 项 |  | 0
12 | 空气压缩机房拆除门框边瓷砖水泥基层：300mm*300mm | 17 | 块 |  | 0
13 | 空气压缩机房门框边蜂窝洞口水泥沙浆封堵批平 | 1 | 项 |  | 0
14 | 空气压缩机房门框边及墙面批补批刮腻子三遍 | 1 | 只 |  | 0
15 | 空气压缩机房门框边及墙面扫立邦清味环保墙漆二遍 | 1 | 只 |  | 0
16 | 洗车间拆除墙面瓷砖水泥基层：300mm*600mm | 3 | 块 |  | 0
17 | 洗车间墙面贴回瓷砖：300mm*600mm | 3 | 块 |  | 0
18 | 洗车间瓷砖加工倒制45度角线 | 6.3 | m |  | 0
19 | 洗车间铝合金包角线条 | 1.3 | m |  | 0
20 | 消防后门门框边及墙面批补批刮腻子三遍 | 1 | 只 |  | 0
21 | 消防后门门框边及墙面扫立邦清味环保墙漆二遍 | 1 | 只 |  | 0
22 | 消防后门清除门框水泥沙浆粘贴层 | 6 | m |  | 0
23 | 巷道拆除地板砖及水泥沙浆基层：600mm×600mm | 17 | 块 |  | 0
24 | 铺回地板砖：600mm×600mm | 17 | 块 |  | 0
25 | 地面保护 | 6.6 | ㎡ |  | 0 | 保护膜
26 | 垃圾清理装袋外运处置 | 18 | 袋 |  | 0 | 编织袋装袋运到地下室，装车外运14公里内含垃圾场处置费
27 | 文明、安全施工措施费 | 1 | 项 |  | 0
28 | 完工清洁 | 1 | 项 |  | 0
| 小 计 |  |  |  | 0
六 | 厨房后门增设挡鼠板
1 | 厨房后门增设挡鼠板：500mm*1730mm | 1 | 块 |  | 0 | 304不锈钢1.2板材
2 | 饭堂打饭窗口安装8厘玻璃 | 1 | 块 |  | 0
3 | 熟食区地漏堵塞疏通 | 2 | 只 |  | 0
4 | 熟食区洗菜盆排水口疏通 | 2 | 只 |  | 0
5 | 疏通排水管道 | 16 | m |  | 0
6 | 砌筑包空调管道批荡贴瓷砖：180mm*200mm*长3000mm | 3 | m |  | 0
| 小 计 |  |  |  | 0
直接费
工程管理费
税金 | [5 empty] | 增值税发票
工程金额含税合计
以上报价含材料、施工、安装，含增值税普通发票报价