#### ****真空采血管（无菌）评分标准****

#### ****一、合规与资质（权重10分，一票否决项）****

| **评分指标** | **评分标准** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 注册证与生产资质 | 具备国家药监局二类注册证（国械注准），生产企业通过 ISO13485认证（缺一项不得分） | 5 |  |
| 2. 检测报告完整性 | 提供省药检所全项目检测报告，无不合格项（缺报告不得分） | 5 |  |

#### ****二、产品质量与性能（权重50分）****

| **评分指标** | **评分标准** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 采血管材质与密封性 | 管壁厚度均匀，无漏液、破裂；胶塞密封性测试无漏气（实验室数据优先） | 10 |  |
| 2. 抗凝/促凝效果 | 抗凝剂配比精准，血液样本离心后分层清晰，无凝血块或溶血（附实验室检测报告） | 10 |  |
| 3. 标识清晰度与耐久性 | 条码、刻度、有效期标识耐磨擦，遇酒精不褪色，符合 ISO15189标准 | 10 |  |
| 4. 规格兼容性 | 适配院内现有采血设备（如采血枪、离心机），无适配故障记录 | 5 |  |
| 5. 生物安全性 | 管壁内毒素＜10EU。 | 5 |  |
| 6. 样本合格率 | 连续300例样本检测中，溶血率＜0.5%、凝血率＜0.3%（附临床试用数据） | 5 |  |
| 7. 科室适配性 | 符合检验科、急诊科等多科室采血需求（如不同采血管颜色对应检测项目的规范性） | 5 |  |

#### ****三、品牌与市场应用（权重25分）****

| **评分指标** | **评分标准** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 同类医院   应用案例 | 1、在广东中大系统医院使用：提供4家以上合作证明（每家 +2分，最高8分）； 2、在省市内三甲医院使用：提供5家以上合作证明（每家+ 1分，最高5分）。 | 13 |  |
| 2. 市场占有率 | 近1年本省医疗机构市场占有率排名（第1名得10分，第2-3名得7分，第4-5名得3分，其余得1分）。 | 10 |  |
| 3. 品牌信誉度 | 近3年无产品质量不良事件通报（提供官方证明），行业内用户口碑调研评分（满分2分）。 | 2 |  |

#### ****四、售后服务与供应保障（权重5分）****

| **评分指标** | **评分标准** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 供货周期 | 常规订单48小时内送达，紧急订单24小时响应（附物流方案）。 | 2 |  |
| 2. 售后响应 | 质量问题2小时内电话响应，24小时内工程师到场（附服务承诺函）。 | 2 |  |
| 3. 库存保障 | 本省设有仓储中心，常用规格备货量≥10万支（提供仓储证明）。 | 1 |  |

### ****五、价格分（权重10分）****

| **评分指标** | **评分标准** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 单支采购价格 | 以5家品牌有效报价为基准，采用“低价优先法” 计算： 1最低报价得10分； 2其他品牌得分=（最低报价/该品牌报价）×10分（保留2位小数）。 | 10 |  |