心肺复苏仪技术参数

一、技术参数

1、按压频率：100-120次/分钟（可调）

2、按压深度：2-6厘米（适配成人/儿童）

3、按压通气比：支持15:2、30:2切换

4、重量≤15kg，便于移动

5、续航≥4小时（支持外接电源）

6、触控屏操作，步骤≤3步

二、保修期：≥3年