血液灌流仪技术参数

一、技术参数

1、具备压力、液位、气泡等多重报警防护系统，可有效防止空气栓塞；

2、配备独立肝素泵、加热功能；

3、对流量、压力、治疗时间、温度等有屏幕显示；

3、静脉压显示范围-20~+40KPa（1KPa)，且有静脉压力报警设置；

4、血泵流量10~400ml/min（精度±5%）；

5、血液灌流器有固定夹，且安全牢固；

6、兼容HA系列灌流器（如HA230）协同使用；

7、便于移动、操作便利。

二、保修期：≥2年