中大惠亚医院信息化项目技术要求

用户需求

一、采购内容

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医院影像管理系统（PACS）维保项目 | 1项 |

- 项目背景

本项目为医院PACS系统维保项目，主要用于医院放射、超声、内镜、病理等影像科室的医学影像管理系统（PACS）日常维护与技术服务。原医院PACS系统维保已于2025年11月到期，现根据医院影像管理工作需要，拟开展2026年度为期一年的医院PACS系统维保工作，以保障医院PACS系统的7X24小时稳定运行及医院影像检查科室的管理需求。

三、技术要求

1.总体要求

1.1稳定运行保障：制定和调整系统检查和维护方案，保证在PACS系统及其功能的完整及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。

1.2系统错误修复：PACS系统在使用过程中发现的错误，在第一时间完成修复。

1,3系统数据修复：PACS系统在使用过程中，因用户误操作等原因导致的数据错误，查明原因并进行数据修复。

1.4新增功能需求：在系统结构允许的范围内，根据采购人管理和业务变化做出必要的流程变更、功能新增、调整，负责所运维系统程序代码的修改、开发、测试与部署工作。

1.5 完善性调整：支持为达到符合政府规范、要求所必须进行的修改。在系统结构允许的范围内，根据采购人管理和业务变化做出必要的流程变更、功能新增、调整和修改。

1.6业务需求：当现有系统性能、架构不能满足采购人业务需求时，应对系统架构、系统性能做出适当的调整和完善，以满足采购人业务的正常发展。

1.7适应性调整：维护期内，PACS信息系统应适应支撑系统硬件（包括服务器、客户端），软件（如操作系统、数据库系统、浏览器）等发生改变而做相应的调整。

★1.8中标服务单位需承诺：维护期内，对维护范围内的医院PACS系统，无条件配合采购人按要求完成日常的各项信息化要求，包括但不限于采购人购买的第三方软件、上级主管部门政策性要求对接的平台、设备需要集成到所维护的信息系统中的接口开发工作，日常运维工作，保障医院及时响应落实日常各项改造需求。

1.9系统管理维护：负责维护范围内的信息系统支撑管理平台（含操作系统、数据库等系统平台软件）的管理、监控、维护与安全保障。

1.10数据备份：负责维护范围内系统数据备份，保障数据的安全性。

1.11实施培训：负责因各种原因变化增加的项目实施和使用人员培训工作。

1.13保证重要活动节假日期间平台安全可靠运行，全面提高维护队伍应对突发情况的综合管理水平和应急处置能力，最大限度地保证重大节假日期间平台稳定安全运行和可靠畅通。

应急资源、人员准备：重要的节假日前期，提前做好资源分配工作、做好应急预案，成立专职保障小组。系统出现异常情况时，第一时间响应。

节假日期间加强监控和巡视。

应急处理：平台发生预警、异常时，值班人员根据应急预案进行第一时间响应；重大突发情况时，值班人员应第一时间上报负责人，负责人进行协调资源进行排除故障，恢复到系统正常运行状态。做好应急处置记录，形成应急报告。

▲1.14 维护期内系统网络及数据安全要求：系统日常功能的维护、改造、开发等操作应遵循国家及行业对医院信息系统网络安全等保二级要求，同时应满足包但不限于按国家等保要求开展测评、网络安全检查或重要时间节点的系统保障任务及活动时涉及的系统调整与完善需求。

2.维护内容

▲PACS医学影像管理软件模块：

- 登记工作站软件

- 多媒体排队叫号软件

- 放射影像读片报告双屏工作站软件

- 超声医生工作站软件

- 内镜医生工作站软件

- 病理医生工作站软件

- 统计报表管理软件

- 综合权限管理软件

- 临床PACS浏览软件

- PACS和HIS系统数据交换接口程序

- PACS和体检系统数据交换接口程序

- PACS和全民健康信息平台系统数据交换接口程序

- PACS和检查检验互认平台系统数据交换接口程序

- PACS和医院分诊叫号系统数据交换接口程序

- 云胶片系统软件

- 维护服务内容

在维护服务期（以下简称“服务期”）内，向医院提供每天24小时不间断的技术支持服务：电话支持、电子邮件、远程诊断等服务，第一时间提供必要的技术支持。技术支持服务内容包含功能应用维护、数据维护及其他服务三部分。

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务方式 | 响应 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 咨询服务 | 软件功能的应用咨询 | 包括不限于电话、远程及现场维护服务。（电话、远程无法处理的问题应于24小时内到现场解决） | 1小时内响应 |
| ▲2 | 故障排除 | 软件应用过程中出现功能错误，协助查找、排除软件故障，保证系统功能正常运行。 |  | 1小时内响应 |
| ▲3 | 需求变更 | 已应用模块范围内的功能需求调整、修改。 |  | 2小时内响应 |
| ▲4 | 日常维护 | 协助医院建立日常维护记录，定期与医院系统管理人员共同检查系统运行情况，并形成系统维护记录制度和系统管理规范。 |  | 1小时内响应 |
| ▲5 | 数据恢复 | 因操作不当或其它原因导致系统中数 据丢失，协助医院系统维护人员恢复数据。 |  | 1小时内响应 |
| 6 | 数据调整 | 因操作不当或其它原因造成患者数据出现部分或全部错误（包括但不限于查找不到患者信息等），协助医院系统维护人员进行数据调整。 |  | 1小时内响应 |
| 7 | 特殊服务 | 系统灾难发生时，乙方承诺立即响应，减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。 |  | 立即响应 |
| 8 | 系统培训 | 对医院系统管理人员或相关负责人进行系统操作流程统一培训。 |  | 法定工作日立即响应并预约时间处理 |
| 9 | 维护培训 | 因离职或岗位调动需要进行培训的系统维护人员。 |  |  |
| 10 | 巡检服务 | 每6个月1次工程师定期巡到现场巡访，检查系统模块运行情况，与医院维护人员沟通，提供常见问题的解决办法，巡检结束后给甲方提供巡检报告。 |  |  |
| 11 | 热线服务 | 提供与软件系统相关的咨询服务及建立系统维护制度 |  |  |
| 12 | 问题解答 | 解答系统及数据库疑难问题。 |  |  |

- 具体维护内容

### 4.1应用维护

（1）提供软件功能的应用咨询，包括功能使用、功能配置、功能设置等；

（2）协助查找、排除甲方在软件应用过程中出现功能错误及维护服务内容表序号1中的模块的故障，保证系统功能正常运行。

（3）提供已应用模块范围内的功能需求调整、修改，因医院需求改变引起的现有系统功能范围内的调整与修改完善；

（4）协助医院建立日常维护记录，定期检查系统运行情况，并形成系统维护记录制度和系统管理规范，与医院中心技术人员讨论甲方信息系统运行中存在的问题以及解决方法。

### 4.2数据维护

（1）提供数据恢复服务，因操作不当或其它原因导致病历中数据丢失（包括但不限于患者的所有数据），协助医院系统维护人员查找原因，恢复数据。

（2）提供数据调整服务，因操作不当或其它原因造成患者数据出现部分或全部错误（包括但不限于查找不到患者信息等），协助医院系统维护人员查找原因，并对错误数据进行调整。

（3）提供灾难解决办法，系统灾难发生时，立即响应，必要时人员以最快速度到达现场，以减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响；

四、商务要求

1．供货要求：

1.1投标人必须承诺所提供产品符合国家或行业标准，以及用户提出的有关应用需求，且不存在第三方侵权行为。

1.2投标人应具备本项目的建设服务能力，投入具备相应资质、经验的技术服务团队和工程师，并按照医院要求完成相应的接口改造。

2．维护时间：合同正式签署后一年的维护期。

3．交货地点：惠州市中大惠亚医院

4．验收要求：

1.1本项目维保服务质量按季度考核，每季度中标人按时提交《季度维保服务记录单》和《季度维保巡检报告》等相关材料存档备案。

1.2中标人必须按合同约定完成本项目维保服务工作，采购人对中标人每半年进行一次服务质量综合考核及阶段验收付款工作。不满足采购人考核要求的，需整改合格后再进行考核验收及付款工作，项目付款周期根据整改所耗时间顺延。

5．响应时间：

提供7×24小时电话技术支持，软件故障报修的响应时间：1小时，若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。除特殊情况外，故障排除时间不超过24小时。

6．售后服务要求：

6.1 质保期自双方代表在软件及设备安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，具体按国家或行业有关标准由买卖双方在合同中约定。免费维护期内，服务单位需按医院要求配合完善接口改造任务。维护期后，如采购人要求，中标人应长期负责有偿维护和升级。

6.3 维护期内，所有软件服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

7．培训要求：

7.1 制定详细的培训方案，提供技术培训、操作培训和现场指导，完成对系统集成、开发技术及工具等在内的全部免费培训。培训方案要详细描述每次培训的具体内容、深度和时间安排。

7.2 培训方式应包括技术讲课、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

8．报价要求：

8.1 投标人报价中必须包括项目全部内容的费用（开发、调试、验收、税金等）。

9．付款方式：

（1）维保服务满半年，采购人对中标人半年期服务质量考核验收通过后，凭中标人提供的正式发票，支付合同总额的50%；

（2）维保服务满一年，采购人对中标人全年期服务质量考核验收通过后，凭中标人提供的正式发票，支付合同总额的50%；