- 全自动核酸分子杂交仪技术参数

- 一、技术参数

- 1、采用导流杂交技术，杂交时间短，效率高；

- 2、高速热循环系统，先进热电制冷技术，快速升降温；

- 3、液晶屏显示，触控操作，人性化UI界面；

- 4、杂交自动化，一键启动，添加样本后，可自动完成杂交过程；

- 5、采用先进的压力平衡系统，节省杂交试剂的用量；

- ▲6、免费提供自动化判读软件，该软件为独立外置程序，支持安装部署在用户自备的外部计算机中；

- ▲7、样本容量：≥90人份

- 8、温度显示分辨率：0.1℃

- 9、温度控制精度：±0.5℃

- 10、升温速度：≥10.0℃/min

- 11、降温速度：≥5.2℃/min

- ▲12、实验时间：50~120分钟

- 13、排液速度：85±10ml/min

- 14、移液精度：500μL±15μL

- 15、交叉污染率：为零

- 16、液体残留量：为零

- 17、安全特性：

- （1）瞬态过压类别：Ⅱ类；

- （2）运行方式：连续24小时；

- （3）污染等级：2级污染；

- （4）属于普通型设备，不防浸液。

- 二、保修期：≥3年