电子艾灸治疗仪技术参数

一、技术参数

1、输入电压和频率:AC220V，50Hz

2、额定输入功率:120W

3、热疗温度范围:50℃-170℃

4、治疗时间:5-90分钟

二、保修期：≥2年

中药封包治疗仪技术参数

一、技术参数：

- 1、输入电压和频率:AC100V-240V，47-63Hz

2、输出电压:DC24V(隔离)

3、额定输入功率:90VA+15%

4、治疗温度:38℃-48℃(温度可调)

5、远红外线波长:8um-15um

6、磁场强度:≥800Gs/个

二、保修期：≥2年