超声切割止血刀技术参数

一、技术参数

主机性能

- 1、稳定的主机输出系统，55500Hz的工作频率，保证刀头更稳定,更安全的工作，不包含电外科模块。

- ▲2、具有ITM智能组织监控系统，能根据刀头工作时组织的变化，来调节主机的输出频率，保证切割止血效果，且在主机屏幕上显示ITM标识。

- 3、▲ITM功能具备声音提示。

- 4、故障智能指示系统，迅速找出问题，帮助用户排除故障

- 5、优化的开机自检系统，更快速，更方便

- 6、主机功率可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示

- 7、工作时无电流通过病人躯体，更安全

- ▲8、一体化的手柄，震动频率更加稳定

- 9、主机具有脚控接口，匹配脚控开关。

- 10、主机配备1个USB接口，可以通过U盘升级。

- 11、主机具有系统诊断功能，可快速找到问题所在，帮助用户排除故障，能够记载主机使用的历史记录。

- 12、▲电击防护等级:cf

主机显示屏

1、≥7寸电容触摸显示屏，有功率大小的档位显示

2、图文显示报错信息

刀头性能

- ▲1、刀头可安全闭合最大7mm血管

- 2、刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求

- 3、刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要

- 4、刀头中心杆弧形设计，可以保证良好的手术视野

- 5、刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间

- 6、刀头可手控激发，方便操作

- 7、刀头有笔试刀头，7cm-11cm可伸缩，勾状和片状两种形态

- ▲8、刀头有剪式，笔试刀，枪式刀三种刀头，枪式刀14cm,23cm,36cm，45的多种规格和长度可供选择

- 9、一体化的刀头，刀头与把手不分离保证切割速度与止血效果

- 10、▲刀头为超声刀头联盟地区集中带量采购中标产品,并与主机为同一品牌；

- 11、▲适配各种腔镜、开放、浅表手术需求，四种以上刀头规格选择

换能器	▲可选择高温高压、低温等离子等多种消毒方式

其他

1、有CE认证

- 2、▲产品包含五种以上发明专利或实用新型专利

- 二、保修期：≥8年